## 1.1 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 光武镇永平路文明菜市建设项目 |  | 473139.31 |  |  | 21342.24
合计 |  |  | 473139.31 |  |  | 21342.24
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  | 438508.52 |  |  | 20281.33
2 | 光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  | 34630.79 |  |  | 1060.91
合计 |  |  | 473139.31 |  |  | 21342.24
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 375748.52
1.1 | 定额人工费 |  |  | 81392.82
1.2 | 定额机械费 |  |  | 30120.36
1.3 | 综合费 |  |  | 28983.46
2 | 措施项目费 |  |  | 6271.54
3 | 不可竞争费 |  |  | 20281.33
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 20281.33
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 36207.13
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 438508.52
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 375748.52
1.1 | 土石方工程 |  |  | 6361.85
1.2 | 混凝土工程 |  |  | 125817.38
1.3 | 钢结构拆除 |  |  | 17344.87
1.4 | 金属结构安装工程 |  |  | 51952.10
1.5 | 楼地面装饰工程 |  |  | 51518.43
1.6 | 土石方工程(挖摊位基础土方) |  |  | 107.57
1.7 | 砌筑工程 |  |  | 20619.49
1.8 | 混凝土工程 |  |  | 26194.07
1.9 | 墙、柱面装饰 |  |  | 32520.24
1.10 | 排水沟土石方工程 |  |  | 215.28
1.11 | 混凝土工程 |  |  | 43097.24
2 | 措施项目费 |  |  | 6271.54
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 505.77
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 1011.54
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 809.23
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 101.15
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 1011.54
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 404.62
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 202.31
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 2225.38
3 | 不可竞争费 |  |  | 20281.33
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 20281.33
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 36207.13
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 438508.52
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0101 | 土石方工程 | [6 empty] | 6361.85
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 1、土壤类别：详见图纸设计说明及其他相关文件 2、其它：推平、碾压、工作面排水，其余未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m2 |  | 615.000 | 0.82 | 504.30 | 49.20 |  | 325.95
2 | 010101002001 | 挖一般土方（不装车） |  | 1、土壤类别：详见图纸设计说明及其他相关文件 2、其它：推平、碾压、工作面排水，其余未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m3 |  | 492.800 | 2.40 | 1182.72 | 98.56 |  | 803.26
3 | WB010101009001 | 回填方 |  | 1、土壤类别：回填土采用素土,并应分层夯实 2、压实系数：不小于0.94 3、其它：未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m3 |  | 447.780 | 2.97 | 1329.91 | 111.95 |  | 864.22
4 | WB010101013001 | 机械运土方 |  | 1、土壤类别：详见图纸设计说明及其他相关文件 2、其它：由施工单位根据现场实际情况自行考虑，中标后价格不予调整 3、其它：未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m3 |  | 447.780 | 7.47 | 3344.92 | 125.38 |  | 2409.06
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6361.85
| 0105 | 混凝土工程 | [6 empty] | 125817.38
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、基础垫层 2、泵送商品混凝土、强度等级：C20 3、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 12.320 | 627.50 | 7730.80 | 966.75 |  | 28.46
6 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：C30 2、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 21.300 | 1179.99 | 25133.79 | 1754.27 |  | 57.72
7 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、柱规格形状：周长<=2.4 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：c30 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 7.370 | 796.43 | 5869.69 | 1065.26 |  | 47.17
8 | 010508001001 | 后浇带 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、掺膨胀剂 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 0.550 | 606.63 | 333.65 | 21.48
9 | 010501006001 | 设备基础二次浇筑 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：c15 3、其他：未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 1.640 | 689.56 | 1130.88 | 207.10 |  | 21.19
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 010507001001 | 坡道 |  | 1、面层：50厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2、垫层1：100厚C20混凝土 3、垫层2：300厚粒径10-40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 4、基层处理：素土夯实 5、未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑及相关规范要求 | m2 |  | 296.800 | 227.47 | 67513.10 | 10325.67 |  | 931.95
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、、钢筋种类、规格：HPB400φ10以内 2、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 1.308 | 5386.39 | 7045.40 | 1136.81 |  | 140.48
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10以上 2、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 1.630 | 4921.05 | 8021.31 | 1129.59 |  | 50.87
13 | 010516003001 | 钢筋连接 |  | 1、连接方式：电渣压力焊 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 |  | 828.000 | 3.67 | 3038.76 | 1705.68 |  | 397.44
|  | 分部小计 | [6 empty] | 125817.38
| 0106 | 钢结构拆除 | [6 empty] | 17344.87
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 010603001002 | 实腹钢柱拆除 |  | 1、柱类型：钢柱 2、钢材品种、规格：H（200-400）*180*6*8 3、单根柱质量：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 3.518 | 640.99 | 2255.00 | 966.82 |  | 218.05
15 | 010602001002 | 钢屋架拆除 |  | 1、安装高度：6米 2、钢屋架 3、H350*150*6*8 4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 2.458 | 502.72 | 1235.69 | 192.02 |  | 709.62
16 | 010606002002 | 钢檩条拆除 |  | 1、构件类型：钢檩条 2、单根质量：LT1：XZ220*75*20*2.5、LT2：XG220*75*20*2.2、XG1：XZ220*75*20*2.5 3、安装高度：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 7.488 | 405.08 | 3033.24 | 459.16 |  | 774.41
17 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条拆除 |  | 1、构件类型：钢支撑、钢拉条 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 1.915 | 862.34 | 1651.38 | 409.39 |  | 690.82
18 | 010606001004 | 屋面隅撑拆除 |  | 1、构件类型：隅撑 2、L50*5 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 0.347 | 862.34 | 299.23 | 74.18 |  | 125.18
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
19 | WB010605003002 | 钢板屋面板拆除 |  | 1、钢材品种、规格：深灰色压型镀铝锌涂彩钢板 2、钢板厚度：0.6mm厚 3、螺栓种类：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 |  | 615.000 | 12.93 | 7951.95 | 4907.70 |  | 756.45
20 | WB010606016002 | 花兰螺栓拆除 |  | 1、规格型号：M22 2、花篮螺丝 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 |  | 36.000 | 1.38 | 49.68 | 30.24
21 | 010516002002 | 预埋铁件拆除 |  | 1、钢材种类：预埋锚栓及垫板 2、规格：M24、 3、铁件尺寸：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 0.223 | 1204.72 | 268.65 | 156.72
22 | 030411001002 | 套管 |  | 1、名称：∅32*2.0套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m |  | 64.800 | 9.26 | 600.05 | 426.38
|  | 分部小计 | [6 empty] | 17344.87
| 0106 | 金属结构安装工程 | [6 empty] | 51952.10
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
23 | 010603001001 | 实腹钢柱安装 |  | 1、柱类型：钢柱 2、钢材品种、规格：H（200-400）*180*6*8 3、单根柱质量：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 3.518 | 640.99 | 2255.00 | 966.82 |  | 218.05
24 | 010602001001 | 钢屋架安装 |  | 1、安装高度：6米 2、钢屋架 3、H350*150*6*8 4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 2.458 | 502.72 | 1235.69 | 192.02 |  | 709.62
25 | 010606002001 | 钢檩条安装 |  | 1、构件类型：钢檩条 2、单根质量：LT1：XZ220*75*20*2.5、LT2：XG220*75*20*2.2、XG1：XZ220*75*20*2.5 3、安装高度：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 7.488 | 405.08 | 3033.24 | 459.16 |  | 774.41
26 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条安装 |  | 1、构件类型：钢支撑、钢拉条 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 1.915 | 862.34 | 1651.38 | 409.39 |  | 690.82
27 | 010606001002 | 屋面隅撑安装 |  | 1、构件类型：隅撑 2、L50*5 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 0.347 | 862.34 | 299.23 | 74.18 |  | 125.18
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | WB010605003001 | 钢板屋面板安装 |  | 1、钢材品种、规格：深灰色压型镀铝锌涂彩钢板 2、钢板厚度：0.6mm厚 3、螺栓种类：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 |  | 615.000 | 26.20 | 16113.00 | 4907.70 |  | 756.45
29 | WB010606016001 | 花兰螺栓安装 |  | 1、规格型号：M22 2、花篮螺丝 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 |  | 36.000 | 1.38 | 49.68 | 30.24
30 | 010516002001 | 预埋铁件安装 |  | 1、钢材种类：预埋锚栓及垫板 2、规格：M24、 3、铁件尺寸：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 0.223 | 1393.28 | 310.70 | 156.72 |  | 33.37
31 | WB011405002001 | 金属构件油漆 |  | 1、构件名称：钢结构除锈防火 2、油漆品种、刷漆遍数：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 13.586 | 913.00 | 12404.02 | 6771.26
32 | 030411001001 | 套管 |  | 1、名称：∅32*2.0套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m |  | 64.800 | 12.42 | 804.82 | 426.38 |  | 3.89
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
33 | WB010606020001 | 机械除锈 |  | 1、机械除锈形式：机械除锈 2、除锈砂类型：喷砂除锈 3、规格：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  | 13.586 | 254.92 | 3463.34 | 456.49 |  | 64.81
34 | 011703001002 | 材料运输 |  | 1、建筑物建筑类型及结构形式：钢结构 2、建筑物檐口高度、层数：6米 3、规格：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 |  | 615.000 | 16.80 | 10332.00 |  |  | 7601.40
|  | 分部小计 | [6 empty] | 51952.10
| 0111 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 51518.43
35 | 011102003001 | 地面 |  | 1、部位：80mm厚C15混凝土面层 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、垫层：100mm厚3:7灰土 4、基层处理：素土夯实 5、未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑及相关规范要求 | m2 |  | 573.000 | 89.91 | 51518.43 | 13597.29 |  | 1713.27
|  | 分部小计 | [6 empty] | 51518.43
| 0101 | 土石方工程(挖摊位基础土方) | [6 empty] | 107.57
36 | 010101002002 | 挖一般土方（不装车） |  | 1、土壤类别：详见图纸设计说明及其他相关文件 2、其它：推平、碾压、工作面排水，其余未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m3 |  | 30.020 | 2.40 | 72.05 | 6.00 |  | 48.93
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
37 | WB010101009002 | 回填方 |  | 1、土壤类别：回填土采用素土,并应分层夯实 2、压实系数：不小于0.94 3、其它：未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m3 |  | 11.960 | 2.97 | 35.52 | 2.99 |  | 23.20
|  | 分部小计 | [6 empty] | 107.57
| 0104 | 砌筑工程 | [6 empty] | 20619.49
38 | 010401004001 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度级：MU10煤矸石实心砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度级：M7.5混合砂浆砌筑 4、墙厚：240mm | m3 |  | 36.730 | 561.38 | 20619.49 | 5970.09 |  | 300.45
|  | 分部小计 | [6 empty] | 20619.49
| 0105 | 混凝土工程 | [6 empty] | 26194.07
39 | 010501001002 | 垫层 |  | 1、基础垫层 2、泵送商品混凝土、强度等级：C20 3、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 18.060 | 717.45 | 12957.15 | 2318.72 |  | 84.52
40 | 010505002001 | 摊位混凝土板 |  | 1、板规格：100mm厚 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：c25 4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 |  | 10.420 | 822.51 | 8570.55 | 1606.66 |  | 72.21
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HPB335φ10以内 2、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.886 | 5266.78 | 4666.37 | 801.92 |  | 11.04
|  | 分部小计 | [6 empty] | 26194.07
| 0112 | 墙、柱面装饰 | [6 empty] | 32520.24
42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、部位：砖墙 2、面层：6mm厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3、基层：9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、其他：未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 307.800 | 27.52 | 8470.66 | 4309.20 |  | 215.46
43 | 011201001002 | 块料墙面 |  | 1、部位：摊位砖墙 2、面层：8厚面砖高度1,擦缝材料擦缝 3、粘结层：20厚mm厚水泥砂浆粘结层 4、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 251.960 | 95.45 | 24049.58 | 5064.40 |  | 113.38
|  | 分部小计 | [6 empty] | 32520.24
| 0101 | 排水沟土石方工程 | [6 empty] | 215.28
44 | 010101002003 | 挖一般土方（不装车） |  | 1、土壤类别：详见图纸设计说明及其他相关文件 2、其它：推平、碾压、工作面排水，其余未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m3 |  | 60.000 | 2.40 | 144.00 | 12.00 |  | 97.80
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
45 | WB010101009003 | 回填方 |  | 1、土壤类别：回填土采用素土,并应分层夯实 2、压实系数：不小于0.94 3、其它：未尽事宜详见图纸设计说明及其他相关文件 | m3 |  | 24.000 | 2.97 | 71.28 | 6.00 |  | 46.32
|  | 分部小计 | [6 empty] | 215.28
| 0105 | 混凝土工程 | [6 empty] | 43097.24
46 | 010501001003 | 垫层 |  | 1、基础垫层 2、泵送商品混凝土、强度等级：C15 3、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 10.800 | 621.93 | 6716.84 | 902.66 |  | 27.54
47 | 010501001004 | 排水管混凝土 |  | 1、排水管混凝土 2、泵送商品混凝土、强度等级：C20 3、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 18.000 | 712.01 | 12816.18 | 2264.22 |  | 36.54
48 | ZB010101001001 | 排水管盖板 |  | 1、金属篦子排水管盖板 2、宽300 3、未尽事宜详见图纸、图集、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 120.000 | 80.00 | 9600.00
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 | [6 empty] | 13964.22
49 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：挖掘机、起重机 | 台次 |  | 1.000 | 13964.22 | 13964.22 | 3360.00 |  | 6999.40
|  | 分部小计 | [6 empty] | 13964.22
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 101153.78 | 0.500 |  | 505.77
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 101153.78 | 1.000 |  | 1011.54
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 101153.78 | 0.800 |  | 809.23
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 101153.78 | 0.100 |  | 101.15
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 101153.78 | 1.000 |  | 1011.54
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 101153.78 | 0.400 |  | 404.62
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 101153.78 | 0.200 |  | 202.31
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 101153.78 | 2.200 |  | 2225.38
合 计 | [7 empty] | 6271.54
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 101153.78 | 2.700 |  | 2731.15
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 101153.78 | 5.120 |  | 5179.07
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 101153.78 | 4.130 |  | 4177.65
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 101153.78 | 8.100 |  | 8193.46
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 20281.33
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 402301.39 |  | 9.000 | 36207.13
合 计 | [7 empty] | 36207.13
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.7 人材机汇总表(含百分比)
人材机汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC | 综合工日 |  | 工日 |  | 581.342 | 160.70 |  | 93421.60
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 93421.60
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 1507.693 | 1.00 |  | 1507.69
0101A07B03C51BT | 螺纹钢筋 HRB335 φ10以内 |  | t |  | 0.904 | 3867.45 |  | 3495.09
0101A07B03C53BT | 螺纹钢筋 HRB400 φ10以内 |  | t |  | 1.334 | 3894.00 |  | 5195.22
0101A07B05C53BT | 螺纹钢筋 HRB400 φ10以上 |  | t |  | 1.663 | 3787.80 |  | 6297.60
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 0.518 | 3.57 |  | 1.85
0103A03B55CB | 镀锌铁丝 16号 |  | kg |  | 26.677 | 3.57 |  | 95.24
0103A03B57CB | 镀锌铁丝 22号 |  | kg |  | 23.082 | 3.57 |  | 82.40
0103A03B59CB | 镀锌铁丝 8号 |  | kg |  | 5.149 | 3.57 |  | 18.38
0209A15B01BW | 塑料薄膜 |  | m2 |  | 266.221 | 0.20 |  | 53.24
0227A07B53BW | 白布（豆包布） 0.9m宽 |  | m2 |  | 0.408 | 5.64 |  | 2.30
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 2.520 | 6.00 |  | 15.12
0229A07B01AJ | 麻袋 |  | 条 |  | 0.147 | 1.00 |  | 0.15
0229A13B01CB | 麻绳 |  | kg |  | 0.890 | 9.40 |  | 8.36
0233A01B01BW | 草袋 |  | m2 |  | 19.140 | 2.20 |  | 42.11
0301A03B05C05CD | 半圆头螺钉 M6～8×12～30 |  | 10套 |  | 10.964 | 0.34 |  | 3.73
0301A03B59C01AK | 屋面自攻钉 |  | 套 |  | 4920.000 | 1.50 |  | 7380.00
0301A09B03C67BF | 镀锌锁紧螺母 DN32×3 |  | 个 |  | 10.381 | 0.60 |  | 6.23
0313A29B01CB | 电焊条 |  | kg |  | 559.373 | 5.98 |  | 3345.05
0313A30B01AG | 砂布 |  | 张 |  | 217.376 | 1.03 |  | 223.90
0313A36B01AG | 砂纸 |  | 张 |  | 40.758 | 0.47 |  | 19.16
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 1.296 | 0.34 |  | 0.44
0313A40B01AT | 石料切割锯片 |  | 片 |  | 0.970 | 39.00 |  | 37.83
0313A47B01CB | 焊剂 |  | kg |  | 24.840 | 3.25 |  | 80.73
0315A01B25C01CB | 铁钉 |  | kg |  | 38.879 | 3.56 |  | 138.41
0315A21B09C01CB | 垫铁 |  | kg |  | 279.866 | 4.20 |  | 1175.44
0315A21B35C01CB | 零星卡具 |  | kg |  | 16.513 | 5.56 |  | 91.81
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 18039.791 | 0.34 |  | 6133.53
0401A07B01CB | 白水泥 |  | kg |  | 51.904 | 0.78 |  | 40.48
0403A07B01CB | 金刚砂（除锈用） |  | kg |  | 228.245 | 12.00 |  | 2738.94
0403A15B01BT | 细砂 |  | t |  | 1.644 | 121.36 |  | 199.51
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 34.297 | 163.11 |  | 5594.18
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 193.536 | 132.04 |  | 25554.55
0409A63B01BT | 石灰膏 |  | t |  | 1.005 | 345.15 |  | 346.85
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0413A03B53BN | 标准砖 240×115×53 |  | 百块 |  | 197.240 | 44.25 |  | 8727.87
0501A05B01BV | 杉原木 |  | m3 |  | 0.078 | 1512.31 |  | 118.09
0503A17B01BV | 工程用材 |  | m3 |  | 0.046 | 2250.00 |  | 104.46
0503A35B01BV | 枕木 |  | m3 |  | 0.160 | 1230.77 |  | 196.92
0503A37B01BV | 支撑方木 |  | m3 |  | 0.005 | 1495.00 |  | 7.35
0525A09B01BV | 垫木 |  | m3 |  | 0.045 | 2350.00 |  | 104.86
0701A03B01BW~1 | 内墙面砖300*300 |  | m2 |  | 262.038 | 57.53 |  | 15075.07
1301A43B01CB | 调和漆 |  | kg |  | 85.864 | 6.00 |  | 515.18
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 0.842 | 6.45 |  | 5.43
1305A31B01CB | 醇酸清漆 |  | kg |  | 0.324 | 18.80 |  | 6.09
1305A69B01CB | 红丹防锈漆 |  | kg |  | 126.350 | 11.50 |  | 1453.02
1335A19B01CB | 建筑密封膏 |  | kg |  | 123.000 | 4.12 |  | 506.76
1335A47B01CB | 油膏 |  | kg |  | 96.163 | 1.90 |  | 182.71
1405A13B01CB | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 22.593 | 2.62 |  | 59.19
1435A35B01CB | 催干剂 |  | kg |  | 1.494 | 9.46 |  | 14.14
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 5.976 | 3.63 |  | 21.69
1439A25B01BV | 乙炔气 |  | m3 |  | 2.510 | 11.48 |  | 28.81
1441A01B01CB | 108胶 |  | kg |  | 108.537 | 2.00 |  | 217.07
1803A13B63BF | 镀锌钢管接头 32×3.25 |  | 个 |  | 10.705 | 2.43 |  | 26.01
1825A23B51BF | 镀锌钢管卡子 DN32 |  | 个 |  | 55.462 | 1.11 |  | 61.56
2803A39B65BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m |  | 15.895 | 2.22 |  | 35.29
2906A07B65AK | 镀锌地线夹 32 |  | 套 |  | 41.446 | 1.11 |  | 46.01
2906A13B75BF | 镀锌钢管塑料护口 DN32 |  | 个 |  | 10.057 | 0.21 |  | 2.11
3301A26B01CB | 钢支撑 |  | kg |  | 2.715 | 3938.25 |  | 10690.60
3409A03B01BV | 锯木屑 |  | m3 |  | 1.781 | 14.86 |  | 26.46
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 66.527 | 0.68 |  | 45.24
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 76.662 | 7.96 |  | 610.23
3501A05B01BW | 复合木模板 |  | m2 |  | 63.406 | 33.63 |  | 2132.34
3502A13B01CB | 钢支撑及扣件 |  | kg |  | 47.501 | 4.78 |  | 227.05
3504A21B01BV | 木支撑 |  | m3 |  | 0.152 | 1631.34 |  | 247.33
8021A01B51BV | 商品混凝土 C15（泵送） |  | m3 |  | 58.950 | 475.73 |  | 28044.09
8021A01B55BV | 商品混凝土 C20（泵送） |  | m3 |  | 73.830 | 490.29 |  | 36198.16
8021A01B59BV | 商品混凝土 C25（泵送） |  | m3 |  | 10.628 | 504.85 |  | 5365.75
8021A01B63BV | 商品混凝土 C30（泵送） |  | m3 |  | 29.602 | 524.27 |  | 15519.27
8031A01B51BV | 垫层 3∶7灰土 |  | m3 |  | 57.873 | 113.51 |  | 6569.16
CL-D00001 | 排水管盖板 |  | m |  | 120.000 | 80.00 |  | 9600.00
PB0001 | 预拌混合砂浆 M2.5 |  | m3 |  | 29.314 | 302.75 |  | 8874.96
0000A33B01CM | 其他材料费占材料费 |  | % |  | 1.000 | 3.53 |  | 3.53
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 221595.38
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 |  | 0.445 | 936.36 |  | 416.36
990106030 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 |  | 台班 |  | 0.833 | 1189.25 |  | 990.43
990122050 | 钢轮振动压路机 15t |  | 台班 |  | 0.790 | 1040.10 |  | 821.73
990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 |  | 8.566 | 26.28 |  | 225.11
990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 0.240 | 815.42 |  | 195.99
990304016 | 汽车式起重机 16t |  | 台班 |  | 0.338 | 1010.45 |  | 341.26
990304024 | 汽车式起重机 25t |  | 台班 |  | 2.437 | 1135.91 |  | 2768.07
990304036 | 汽车式起重机 40t |  | 台班 |  | 0.836 | 1577.87 |  | 1318.66
990401015 | 载重汽车 4t |  | 台班 |  | 0.357 | 430.54 |  | 153.68
990401025 | 载重汽车 6t |  | 台班 |  | 0.049 | 470.11 |  | 23.11
990401045 | 载重汽车 15t |  | 台班 |  | 1.000 | 801.32 |  | 801.32
990402035 | 自卸汽车 12t |  | 台班 |  | 2.779 | 914.82 |  | 2541.84
990403030 | 平板拖车组 40t |  | 台班 |  | 1.000 | 1505.99 |  | 1505.99
990403040 | 平板拖车组 60t |  | 台班 |  | 1.000 | 1670.44 |  | 1670.44
990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 |  | 0.135 | 490.20 |  | 66.17
990503020 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN |  | 台班 |  | 0.540 | 234.86 |  | 126.87
990505010~1 | 材料运输 |  | 项 |  | 30.750 | 271.84 |  | 8359.08
990602020 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L |  | 台班 |  | 0.084 | 282.07 |  | 23.59
990602030 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 500L |  | 台班 |  | 5.720 | 306.47 |  | 1753.03
990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 |  | 3.906 | 244.01 |  | 953.06
990701010 | 钢筋调直机 14mm |  | 台班 |  | 0.504 | 36.65 |  | 18.46
990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 |  | 0.433 | 41.21 |  | 17.85
990703010 | 钢筋弯曲机 40mm |  | 台班 |  | 0.500 | 25.58 |  | 12.78
990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.718 | 25.33 |  | 18.19
990756010 | 钢材电动煨弯机 500mm以内 |  | 台班 |  | 0.071 | 49.66 |  | 3.54
990901020 | 交流弧焊机 32kV·A |  | 台班 |  | 24.218 | 83.14 |  | 2013.47
990910030 | 对焊机 75kV·A |  | 台班 |  | 0.246 | 106.97 |  | 26.33
990916010 | 电渣焊机 1000A |  | 台班 |  | 2.070 | 158.17 |  | 327.41
991216310 | 喷砂机 |  | 台班 |  | 4.076 | 15.91 |  | 64.85
991218050 | 其他机械费 |  | 元 |  | 619.434 | 1.00 |  | 619.43
991218060 | 其他机具费 |  | 元 |  | 389.910 | 1.00 |  | 389.91
991301011 | 履带式挖掘机 1m3以内 |  | 台班 |  | 0.500 | 1142.21 |  | 571.11
991301016 | 履带式起重机 30t以内 |  | 台班 |  | 0.500 | 927.14 |  | 463.57
991301012 | 回程费占以上费用 |  | % |  | 1.000 | 2126.82 |  | 2126.82
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 31729.51
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 346746.49
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.1 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 30305.88
1.1 | 定额人工费 |  |  | 5983.07
1.2 | 定额机械费 |  |  | 438.86
1.3 | 综合费 |  |  | 1480.33
2 | 措施项目费 |  |  | 404.58
3 | 不可竞争费 |  |  | 1060.91
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1060.91
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 2859.42
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 34630.79
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.2 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 30305.88
1.1 | 电气工程 |  |  | 20014.37
1.2 | 给排水工程 |  |  | 10291.51
2 | 措施项目费 |  |  | 404.58
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 32.11
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 64.22
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 44.95
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 19.27
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 38.53
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 38.53
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 6.42
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 160.55
3 | 不可竞争费 |  |  | 1060.91
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1060.91
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 2859.42
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 34630.79
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.3 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 电气工程 | [6 empty] | 20014.37
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱AZL 2、型号：Pe=18KW 3、规格：含箱内元器件、铜排、接线端子等 4、安装方式：详见图纸说明 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 1764.64 | 1764.64 | 96.32
2 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、敷设方式：埋设 | m(根） |  | 25.000 | 32.64 | 816.00 | 108.50 |  | 29.25
3 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置要求：暗敷 4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 282.170 | 16.76 | 4729.17 | 1484.21
4 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV22-4*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内或桥架内敷设 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 25.000 | 65.25 | 1631.25 | 114.50 |  | 22.25
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-3*2.5mm² 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内敷设 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 315.280 | 8.73 | 2752.39 | 179.71
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（KV)：1KV以下 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 |  | 1.000 | 271.21 | 271.21 | 158.62 |  | 41.09
7 | 030412002001 | 金属卤化物灯 |  | 1、名称：金属卤化物灯 2、型号：DDF-250 带电熔补偿 3、安装形式：梁下杆吊安装5.5米 4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 28.000 | 204.35 | 5721.80 | 278.32
8 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：等电位总箱MEB 2、材质：以满足设计及业主要求 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 1.000 | 129.44 | 129.44 | 5.32
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：电梯井内通长敷设-40x4热浸镀锌接地扁钢和基础接地极焊接连通 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 28.000 | 30.27 | 847.56 | 482.16 |  | 11.20
10 | 030409004001 | 均压环 |  | 1、名称：均压环 2、规格：利用建筑物基础结构作防雷接地体(包括桩、基础钢筋、地梁钢筋、独立基础钢筋),利用图中标示的桩内两根以上钢筋和承台钢筋作接地体。利用地梁的两根钢筋(≥φ16面筋)通长焊接作水平接地极,没有地梁的地方利用40X4热镀锌扁钢通长焊接作为水平接地极。把地梁钢筋之间、地梁钢筋与柱钢筋及40X4热镀锌扁钢之间焊接导通,使整个基础钢筋连成一个网格型接地体。接地连接线在土壤中敷设须作防腐处理。 | m |  | 160.800 | 4.27 | 686.62 | 292.66 |  | 147.94
11 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 2、类别：详见图纸说明 | 系统/组 |  | 1.000 | 664.29 | 664.29 | 450.10 |  | 14.09
|  | 分部小计 | [6 empty] | 20014.37
| 2 | 给排水工程 | [6 empty] | 10291.51
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质：PP-R管 4、规格：DN50 5、压力等级：压力试验及吹洗设计要求：含水压试验及水冲洗 6、连接形式：热熔连接 7、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 25.000 | 30.56 | 764.00 | 118.25 |  | 0.75
13 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质：PP-R管 4、规格：DN40 5、压力等级：压力试验及吹洗设计要求：含水压试验及水冲洗 6、连接形式：热熔连接 7、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 87.760 | 23.63 | 2073.77 | 381.76 |  | 1.76
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质：PP-R管 4、规格：DN32 5、压力等级：压力试验及吹洗设计要求：含水压试验及水冲洗 6、连接形式：热熔连接 7、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 28.020 | 14.77 | 413.86 | 110.68 |  | 0.56
15 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质：PP-R管 4、规格：DN25 5、压力等级：压力试验及吹洗设计要求：含水压试验及水冲洗 6、连接形式：热熔连接 7、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 72.200 | 18.00 | 1299.60 | 585.54 |  | 1.44
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 94.73 | 94.73 | 19.46 |  | 3.22
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 24.000 | 36.72 | 881.28 | 191.52 |  | 37.44
18 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、管道材质：加厚承压U-PVC排水管 3、介质：排水 4、规格、压力等级：De200 5、连接形式：粘接 6、其它：成品管卡安装 7、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 20.000 | 102.06 | 2041.20 | 569.20 |  | 59.20
19 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位(室内外）：室外 2、型号、规格：水表50 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组（个） |  | 1.000 | 244.90 | 244.90 | 28.70 |  | 0.70
20 | 040504001001 | 水表及闸阀井 |  | 1、水表及闸阀井 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000 | 2154.12 | 2154.12 | 235.20 |  | 67.97
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1.000 | 324.05 | 324.05 | 92.34
|  | 分部小计 | [6 empty] | 10291.51
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.4 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 6421.93 | 0.500 |  | 32.11
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 6421.93 | 1.000 |  | 64.22
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 6421.93 | 0.700 |  | 44.95
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 6421.93 | 0.300 |  | 19.27
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 6421.93 | 0.600 |  | 38.53
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 6421.93 | 0.600 |  | 38.53
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 6421.93 | 0.100 |  | 6.42
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 6421.93 | 2.500 |  | 160.55
合 计 | [7 empty] | 404.58
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.5 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 6421.93 | 1.600 |  | 102.75
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 6421.93 | 6.100 |  | 391.74
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 6421.93 | 4.220 |  | 271.01
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 6421.93 | 4.600 |  | 295.41
5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1060.91
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 31771.37 |  | 9.000 | 2859.42
合 计 | [7 empty] | 2859.42
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.7 人材机汇总表(含百分比)
人材机汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC | 综合工日 |  | 工日 |  | 42.094 | 160.70 |  | 6764.51
RG-0001 | 人工费 |  | % |  | 1.000 | 106.01 |  | 106.01
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 6870.52
0101A09B03CB | 热轧圆盘条 φ10 以内 |  | kg |  | 16.080 | 3.98 |  | 64.00
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 2.257 | 3.57 |  | 8.06
0103A03B55CB | 镀锌铁丝 16号 |  | kg |  | 1.753 | 3.57 |  | 6.26
0129A15B01CB | 钢板 |  | kg |  | 0.500 | 3.98 |  | 1.99
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 0.849 | 3.98 |  | 3.38
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 0.749 | 3.20 |  | 2.40
0153A05B55CB | 封铅 含铅65%锡35% |  | kg |  | 0.350 | 22.22 |  | 7.78
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 0.106 | 9.40 |  | 1.00
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 0.184 | 2.91 |  | 0.54
0203A13B51BW | 橡胶垫 δ2 |  | m2 |  | 0.025 | 19.26 |  | 0.48
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 52.936 | 0.13 |  | 6.88
0213A23B55AX | 自粘性塑料带 20mm×20m |  | 卷 |  | 0.150 | 4.27 |  | 0.64
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 0.665 | 6.67 |  | 4.44
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 1.361 | 6.00 |  | 8.17
0301A03B05C05CD | 半圆头螺钉 M6～8×12～30 |  | 10套 |  | 69.216 | 0.34 |  | 23.53
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 1.160 | 5.81 |  | 6.74
0301A07B07C51CD | 膨胀螺栓 M10 |  | 10套 |  | 0.400 | 2.50 |  | 1.00
0301A07B07C55AK | 膨胀螺栓 M8 |  | 套 |  | 57.120 | 0.25 |  | 14.28
0301A09B03C63BF | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 个 |  | 116.367 | 0.51 |  | 59.35
0313A11B55BF | 冲击钻头 φ12 |  | 个 |  | 0.025 | 6.75 |  | 0.17
0313A11B57BF | 冲击钻头 φ10 |  | 个 |  | 0.392 | 5.98 |  | 2.34
0313A14B99AT | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.213 | 8.55 |  | 1.82
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 8.727 | 6.84 |  | 59.69
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 11.265 | 0.34 |  | 3.83
0313A53B01BY | 焊锡丝 |  | m |  | 0.080 | 0.37 |  | 0.03
0313A64B01AG | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 1.545 | 0.85 |  | 1.31
0313A71B57BF | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 0.050 | 2.80 |  | 0.14
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 0.315 | 54.10 |  | 17.06
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 4.140 | 0.62 |  | 2.57
0315A05B39C01BW | 养生布 |  | m2 |  | 4.526 | 2.00 |  | 9.05
0315A21B39C01CB | 平垫铁 |  | kg |  | 0.150 | 3.74 |  | 0.56
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 226.909 | 0.34 |  | 77.15
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 210.728 | 0.35 |  | 73.75
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 1.267 | 163.11 |  | 206.69
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 1.050 | 132.04 |  | 138.64
0413A15B53AQ | 机砖 240×115×53 |  | 千块 |  | 0.520 | 442.50 |  | 230.10
0429A25B59BV | 预制钢筋混凝土盖板 C25 |  | m3 |  | 0.223 | 683.76 |  | 152.48
1301A33B51CB | 煤焦油沥青漆 L01-17 |  | kg |  | 0.510 | 6.84 |  | 3.49
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 1.975 | 6.45 |  | 12.74
1305A31B01CB | 醇酸清漆 |  | kg |  | 0.847 | 18.80 |  | 15.91
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 0.010 | 5.62 |  | 0.06
1305A97B01CB | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 0.025 | 2.79 |  | 0.07
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 0.030 | 7.90 |  | 0.24
1307A17B01CB | 沥青清漆 |  | kg |  | 2.671 | 4.88 |  | 13.03
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 2.407 | 6.77 |  | 16.30
1405A13B01CB | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 1.693 | 2.62 |  | 4.44
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 0.290 | 19.66 |  | 5.70
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 0.410 | 20.00 |  | 8.20
1431A02B01CB | 硬脂酸 |  | kg |  | 0.025 | 8.41 |  | 0.21
1435A93B01CB | 金属清洗剂 |  | kg |  | 1.380 | 8.66 |  | 11.95
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 3.137 | 3.63 |  | 11.39
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 0.964 | 10.45 |  | 10.07
1443A43B67AX | 自粘性橡胶带 25mm×20m |  | 卷 |  | 0.120 | 14.79 |  | 1.77
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 0.324 | 4.46 |  | 1.44
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 0.080 | 3.42 |  | 0.27
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 0.160 | 8.55 |  | 1.37
1725A45B00CB | 塑料管（综合） |  | kg |  | 0.180 | 11.42 |  | 2.06
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 0.142 | 7.26 |  | 1.03
1729A03B51BY | 钢筋混凝土管 DN300 |  | m |  | 0.430 | 51.30 |  | 22.06
1801A07B53BF | 黑玛钢活接头 DN25 |  | 个 |  | 24.240 | 4.19 |  | 101.57
1801A07B59BF | 黑玛钢活接头 DN50 |  | 个 |  | 1.010 | 14.53 |  | 14.68
1801A09B53BF | 黑玛钢六角内接头 DN25 |  | 个 |  | 19.392 | 1.54 |  | 29.86
1801A09B59BF | 黑玛钢六角内接头 DN50 |  | 个 |  | 0.808 | 3.85 |  | 3.11
1803A13B59BF | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 |  | 46.614 | 1.28 |  | 59.67
1825A23B65BF | 镀锌钢管卡子 DN20 |  | 个 |  | 349.101 | 0.85 |  | 296.74
1825A37B71BF | 黑玛钢管箍 DN50 |  | 个 |  | 1.010 | 6.84 |  | 6.91
1831A45B56BF | 圆镀锌挂钩底座 φ100 |  | 个 |  | 28.560 | 5.24 |  | 149.65
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.096 | 22.00 |  | 2.12
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 0.160 | 15.00 |  | 2.40
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 3.153 | 8.55 |  | 26.96
2801A33B05CB | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 |  | m |  | 6.461 | 2.56 |  | 16.54
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 51.296 | 1.32 |  | 67.71
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
2803A35B65BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 6.210 | 1.97 |  | 12.23
2803A39B65BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m |  | 49.154 | 2.22 |  | 109.12
2803A47B63BY | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 |  | m |  | 0.240 | 1.23 |  | 0.30
2906A07B61AK | 镀锌地线夹 20 |  | 套 |  | 180.476 | 0.85 |  | 153.40
2906A13B05BF | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 116.367 | 0.05 |  | 5.82
2909A19B56BF | 铜接线端子 DT-6 |  | 个 |  | 2.030 | 1.20 |  | 2.44
2909A19B92BF | 铜接线端子 20A |  | 个 |  | 28.420 | 0.33 |  | 9.38
2925A01B51AK | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 |  | 1.778 | 2.99 |  | 5.31
2925A03B55AK | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 |  | 5.855 | 2.26 |  | 13.23
3301A34B01CB | 塑钢爬梯 |  | kg |  | 6.250 | 4.00 |  | 25.00
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 17.745 | 0.68 |  | 12.07
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 3.438 | 7.96 |  | 27.37
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 1.503 | 1.37 |  | 2.06
3601A09B01AK | 铸铁井盖井座 |  | 套 |  | 1.000 | 788.34 |  | 788.34
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 0.203 | 23.08 |  | 4.68
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 0.203 | 10.69 |  | 2.17
Z0113A01B01BY | 镀锌扁钢 |  | m |  | 29.400 | 5.50 |  | 161.70
Z1701A03B01BY-5 | 镀锌钢管 公称直径(DN) ≤20 |  | m |  | 290.635 | 6.60 |  | 1918.19
Z1701A09B01BY-21 | 钢管 直径(mm) ≤50 |  | m |  | 25.750 | 22.95 |  | 590.96
Z1725A43B01BY-5 | 塑料给水管 外径(mm以内) 25 |  | m |  | 73.355 | 5.10 |  | 374.11
Z1725A43B01BY-6 | 塑料给水管 外径(mm以内) 32 |  | m |  | 28.580 | 8.40 |  | 240.08
Z1725A43B01BY-7 | 塑料给水管 外径(mm以内) 40 |  | m |  | 89.515 | 16.30 |  | 1459.10
Z1725A43B01BY-8 | 塑料给水管 外径(mm以内) 50 |  | m |  | 25.500 | 22.40 |  | 571.20
Z1725A47B01BY-3 | 塑料排水管 外径(mm以内) 200 |  | m |  | 19.000 | 50.00 |  | 950.00
Z1809A31B01BF-5 | 室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 25 |  | 个 |  | 88.445 | 1.20 |  | 106.13
Z1809A37B01BF-3 | 室内塑料排水管热熔管件 外径(mm以内) 200 |  | 个 |  | 10.220 | 22.00 |  | 224.84
Z1809A49B01BF-4 | 室外塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 32 |  | 个 |  | 7.930 | 2.20 |  | 17.45
Z1809A49B01BF-5 | 室外塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 40 |  | 个 |  | 25.977 | 2.80 |  | 72.74
Z1809A49B01BF-6 | 室外塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 7.150 | 3.50 |  | 25.03
Z1900A13B01BF-10 | 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 |  | 24.240 | 16.00 |  | 387.84
Z1900A13B01BF-13 | 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 1.010 | 40.00 |  | 40.40
Z2500A01B01AK-230~1 | 金属卤化物灯 吊杆式 |  | 套 |  | 28.280 | 180.00 |  | 5090.40
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：光武镇永平路文明菜市建设项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
Z2803A15B01BY-11~1 | 绝缘电线 铜芯导线截面(mm2) 3*2.5 |  | m |  | 331.044 | 7.35 |  | 2433.17
Z2811A03B01BY-8~1 | 电力电缆 电缆截面(mm2)4*16 |  | m |  | 25.250 | 55.90 |  | 1411.48
Z2927A17B01BF | 等电位端子盒安装 |  | 个 |  | 1.005 | 120.00 |  | 120.60
Z5509A07B01AN | 配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 1600.00 |  | 1600.00
Z9805A11B01BF-12 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 1.000 | 196.00 |  | 196.00
0000A33B01CM | 其他材料费占材料费 |  | % |  | 1.000 | 28.17 |  | 28.17
CL-0002 | 材料费 |  | % |  | 1.000 | 196.83 |  | 196.83
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 21509.36
870613023 | 手持式万用表 |  | 台班 |  | 1.682 | 4.07 |  | 6.85
870622056 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 |  | 4.206 | 3.35 |  | 14.09
870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 |  | 0.035 | 37.04 |  | 1.30
870699068 | 相位表 |  | 台班 |  | 0.789 | 9.52 |  | 7.51
873152014 | 电缆测试仪 |  | 台班 |  | 0.841 | 15.89 |  | 13.36
990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 |  | 0.021 | 26.28 |  | 0.55
990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 0.042 | 815.42 |  | 33.84
990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 |  | 0.042 | 452.26 |  | 18.77
990401025 | 载重汽车 6t |  | 台班 |  | 0.024 | 470.11 |  | 11.28
990602030 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 500L |  | 台班 |  | 0.138 | 306.47 |  | 42.29
990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.094 | 25.33 |  | 2.38
990744010 | 半自动切割机 100mm |  | 台班 |  | 0.075 | 83.55 |  | 6.27
990745520 | 砂轮切割机 400mm |  | 台班 |  | 0.053 | 24.71 |  | 1.31
990748010 | 管子切断套丝机 159mm |  | 台班 |  | 0.455 | 21.31 |  | 9.70
990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 |  | 0.033 | 33.35 |  | 1.11
990813010 | 试压泵 3MPa |  | 台班 |  | 0.193 | 17.53 |  | 3.38
990901010 | 交流弧焊机 21kV·A |  | 台班 |  | 3.169 | 57.35 |  | 181.73
990911020 | 热熔对接焊机 250mm |  | 台班 |  | 0.674 | 20.64 |  | 13.91
991401004 | 振荡器 |  | 台班 |  | 0.789 | 16.94 |  | 13.37
991401059 | 吊装机械（综合） |  | 台班 |  | 0.052 | 619.04 |  | 32.19
991401060 | 电焊机（综合） |  | 台班 |  | 0.257 | 118.28 |  | 30.37
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 445.56
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 28825.44
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】