路灯安装技术参数
一、光源采用LED光源，功率60W，芯片采用普瑞产品，电压为12V，平均寿命大于50000小时，光衰减小于3%，性能稳定

电池采用磷酸铁锂电池，电池容量30Ah

控制器12V/24V（自适应）电脑调控，光控手控一体，有过充过放及防反接功能，防水系数IP68，平均寿命5年以上

光伏板：采用高效单晶硅电池板，单块功率75w，平均寿命25年以上。

二、支架及抱箍：采用热镀锌材质，厚度不低于2mm

整体部分要求每天亮灯时间不低于8小时，阴雨天持续常亮时间不低于7天。

三、新安装无秆35盏，维修更换45盏。
